附件二

農業部

政府公共工程計畫與經費審議作業流程

可行性評估階段報告書內涵

一、報告書格式

(一)公共工程計畫之緣起及目的

(二)公共工程計畫之概述及內容

(三)基本資料調查及分析（如工址調查、水文氣象、公共管線、文化遺址調查等）

(四)環境影響概述、環境影響說明或環境影響評估

(五)土地之取得

(六)財務效益評估

(七)節能減碳、維護管理之策略及因應措施

(八)在地住民意見

(九)總工程建造經費概估

(十)預期效益

(十一)結論及建議方案

二、各類工程需注意規定：

(一)土木工程類

1、工程基本資料介紹及設計意念說明：包括工址及文化遺址調查、工程規模、構造模式、工期與工法檢討、各重要部位之平均造價等資料，以及土建與各項設備工程設計構想之說明。

2、圖面：土建部分應包括立體透視圖、現況圖、位置圖、平面配置圖、縱斷面圖、橫斷面圖、剖面圖及裝修表等；至於設備工程部分，則應提供設備系統圖及昇位圖等；另應提供就各項工程之界面及管線整合。

3、初步預算書：包括土建及各設備系統之概算詳細表，其格式如同招標之標單，惟其數量係屬概算；另盡量避免以一式編列，而應以具體之台、噸、M、M2等計量單位編列。

(二)建築工程類

1、工程基本資料介紹及設計意念說明：包括構造模式、平均造價、樓層數、各層樓地板面積及總樓地板面積等資料，以及土建與各項設備工程設計構想之說明。

2、圖面：土建部分應包括立體透視圖、配置圖、位置圖、平面圖、大剖面圖及裝修表等，至於設備工程部分，則應提供設備系統圖及昇位圖等，另應提供就各項工程之界面及管線整合，考量管道間空間、天花板淨高之斷面檢討圖。

3、初步預算書：包括土建及各設備系統之概算詳細表，其格式如同招標之標單，惟其數量係屬概算；另盡量避免以一式編列，而應以具體之台、噸、M、M2等計量單位編列。

(三)機電工程類

1、工程基本資料介紹及設計意念說明：包括系統規劃、系統容量、工項造價等資料，以及機電系統設計構想與主要機具設施規格之重點說明。

2、圖面：應包括系統圖、昇位圖、平面圖等。

3、初步預算書：機電工程之概算詳細表，其格式如同招標之標單，惟其數量係屬概算；另應以具體之台、噸、支、組、M等計量單位編列。